## AR-4-ICUM-Q-P-Pr-8-F-1
Check List de control previo y post Montaje
Formulario: | AR-4-ICUM-Q-P-Pr-8-F-1
Fecha: 13/1/2025 | Revisión: | 0
Cliente: |  | Obra: |  | Registro N°:
Proyecto: |  |  |  | Fecha:
Identificación del Conjunto Bridado
Nombre de Locación / Planta:
Recipiente/Equipo/No de Línea:
Descripción del Conjunto Bridado / Número:
Descripción del Conjunto Bridado
Diámetro |  | Rating:
Tipo y materiales de la Junta: |  | Marca y modelo de la Junta:
Dimensiones Junta (Ø Ext., Ø Int., y esp.) |  | Cumple con piping class: |  | Provisión de:
Especificación de esparragos: |  | Diámetro espárrago |  | Longitud espárrago:
Especificación de tuercas: |  | Descripción de arandela
Descripción del Montaje
Requiere procedimiento de desmontaje? |  | Mantener la junta defectuosa
Método de montaje a ser usado:
Tensión del espárrago objetivo:
Ajuste de torque o tensión requerido:
Requiere reajuste de montaje? |  | Valor de reajuste (Torque)
Lubricante usado:
Otras consideraciones especiales
Identificación de la Herramienta
Enumere los identificadores de calibración únicos de la herramienta y la bomba (si corresponde):
Aprobación montaje del Conjunto Bridado |  | Registros de parámetros de montaje Conjunto Bridado:
1. Brida desmontada inspeccionada |  | Estado de superficial de tuercas y arandelas
2. Inspección de Junta previo al montaje |  | Acabado y planitud de la brida:
|  | Max. defecto radial: |  | Profundidad del defecto:
3. Preinstalación de espárragos (ajuste libre) |  | Max. desviación planitud: |  | Max. deformación:
4. Alineación del Conjunto Bridado |  | Alineación del Conjunto Bridado
Max. espacio axial:
5. Espárragos lubricados |  | Max. carga de alineación:
6. Conjunto Bridado ajustado apretado |  | Alineación del Conjunto Bridado en proceso:
Max. Diferencia de espacio ajustada:
7. Conjunto Bridado 100% montado |  | Max. Diferencia de espacio apretado:
Presión final de bomba usada:
8. Prueba de fugas del Conjunto Bridado
Prueba de fugas del Conjunto Bridado:
9. Aprobación final de Control de Calidad |  | Presión de prueba: | Fugas:
Acción tomada si hay fugas:
Observaciones
Responsables
SUPERVISOR DE MONTAJE |  | INSPECTOR DE CALIDAD DE PECOM |  | INSPECTOR DE CALIDAD DE CLIENTE
Aclaración: |  | Aclaración: |  | Aclaración:
Firma: |  | Firma: |  | Firma:
Fecha: |  | Fecha: |  | Fecha:
SI
NO
AP
RZ
AP
RZ
SI
NO
AP
RZ
AP
RZ
AP
RZ
AP
RZ
AP
RZ
AP
RZ
AP
RZ
AP
RZ

## Hoja2 (hidden)
Rocoso | Bolsa
Semi Rocoso | Bolsones
Arenoso | Mixtos
Arcilloso | *Otros
*Otros