## Iluminación(f10)
Chequeo Torres y Columnas de Iluminación
AR-5.0338.Pr.42_F-10
| Fecha: 21-04-2022 |  |  | Revisión: D
| Sistema |  |  | Subsistema |  | Doc | Hoja
Equipo
Locación
| ITEM |  | Lista de Chequeos
|  | 1 | Chequee que el equipamiento esté desenergizado y seguro
|  | 2 | Registre las características del circuito y chequee que esté conforme al diseño.
|  | 3 | Chequee que todas las conexiones auxiliares estén correctamente montadas , Accesibles que no interfieran con otras cañerias u otro equipo.
|  | 4 | Chequee que todas las conexiones estén intactas e instaladas de acuerdo a los planos.
|  | 5 | Verifique que las conexiones a tierra estén conformes a los típicos.
|  | 6 | Verificar que todos los elementos del circuito estén completos para la conexión.
|  | 7 | Realizar el marcado de planos de acuerdo a instalación.
|  | 8 | Elaborar una lista de defectos para emitir la lista de faltantes o " Punch List".
Observaciones:
| Fecha: |  |  |  | Fecha: |  | Fecha:
| INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-10 | AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-10 | [5 empty] | Hoja 1 de 1