## Canalizaciones(f17)
Registro de canalizaciones soterradas
AR-5.0338.Pr.42_F-17
| Fecha 21/04/2023 |  | Revisión: D
Proyecto: | [6 empty] | FECHA:
Obra N° |  |  | Cliente |  |  | Contrato
Sistema |  |  | Subsistema |  |  | Servicio
Plano |  |  |  | P&ID
| item | VERIFICACIÓN | [5 empty] | Si | No | N/A
| 1 | Control de la documentación de referencia.
| 2 | Canalización y ductos conforme a Ingeniería.
| 3 | Verificar la profundidad de los ductos según el tipo de cable.
| 4 | Verificar que las cámaras, canalizaciones y/o ductos respeten las distancias de separación, según indica la ingeniería de proyecto.
| 5 | Verificación Visual de Ausencia de Daños.
| 6 | Control de emboquillado/viselado de las tuberias en las cámaras.
| 7 | Verificación de Existencia de No Conformidades.
| 8 | El diámetro del ducto es correcto.
| 9 | Verificación del material de relleno de la tapada.
| 10 | Verificar la señalización de advertencia (cinta roja) indicando tendido subterraneo.
11
12
Profundidad (en caso que no sea la indicada por ingenieria):….....................................
Observaciones:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-17 |  |  |  |  | Hoja 1 de 1