## Punto Pat(f22)
Registro de conexión de puesta a Tierra
AR-5.0338.Pr.42_F-22
| Fecha: 21/04/2023 | Revisión: D
Proyecto: | [5 empty] | Registro N°:
Obra N°: |  | Cliente: |  |  |  | FECHA
Contrato: |  | Sistema |  | Subsistema
Plano: |  |  | Zona/Area/ubicación:
| REGISTRO DE CONEXIÓN MECANICA |  | REGISTRO DE CONEXIÓN DE COMPRESIÓN
| Conexión mecánica |  | Control |  |  | Observaciones
|  |  | Si | No | N/A
1-Liberación del área para ejecución del trabajo.
2-Verificar limpieza de conectores y cables.
3-Verificar la correcta conexión de conectores.
4-Verificar el correcto ajuste de cables.
5-Inspección visual OK.
6-Recomposición y limpieza del área OK.
7. Se adjunta plano con georeferencia de cada unión a la PAT
| Conexión de compresión |  | Control |  |  | Observaciones
|  |  | Si | No | N/A
1-Liberación del área para ejecución del trabajo.
2-Verificar el buen estado de las herramientas a utilizar.
3-Verificar limpieza de terminales y cables.
4-Verificar la correcta conexión de terminales.
5-Verificar el correcto proceso de compresión y ajuste de terminales.
6-Inspección visual OK.
7-Recomposición y limpieza del área OK
Observaciones
Fecha |  | Fecha |  |  | Fecha
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-22 |  |  |  |  | Hoja 1 de 1