## Registro PH
Registro Prueba Hidrostática y Neumática de Cañerías y Equipos AR-5-0338-Pr-47_F-01
Formulario:
Fecha: 8/05/2025 |  | Revisión: | 1 |  | N° de registro:
Cliente: | [5 empty] | Fecha:
Proyecto:
Tipo de Luz: |  |  |  |  | Artificial:
Controles Previos |  |  |  | N/A | Ok | Rz | Observaciones
Limpieza Completa
Delimitación del área
Presencia de referente de CSMA
Trazabilidad del circuito liberada
Verificación de acuerdo al P&D y/o Planos - Isométricos
Chequeo en las juntas de uniones bridadas
Chequeo de los tapones
Placas segadoras según diseño
Mangueras de presión adecuadas a la presión
Anti-látigos colocados correctamente
Correcto funcionamiento de la bomba
Verificación de válvulas
Manómetro |  | Marca/Interno |  | Modelo |  | Certificado de Calibración
DATA LOGGER
Línea/ Equipo |  |  |  | Area
Hoja |  |  |  | Spool
Presión (Kg/Cm²) |  |  |  | Temp °C
Tipo de prueba |  |  |  | Observaciones
Estado final de Prueba |  | Aprobado | X | Rechazado |  | Tiempo de duración: |  | 10 Minutos
Responsables
Aclaración: |  |  | Aclaración: |  |  | Aclaración:
Firma: |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:
Registro Prueba Hidrostática y Neumática de Cañerías y Equipos AR-5-0338-Pr-47_F-01
Formulario:
Fecha: 8/05/2025 |  | Revisión: | 1 |  | N° de registro:
Cliente: | [5 empty] | Fecha:
Proyecto:
Estado final de Prueba |  | Aprobado |  | Rechazado |  | Tiempo de duración: |  | 10 Minutos
Responsables
Aclaración: |  |  | Aclaración: |  |  | Aclaración:
Firma: |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:
Registro Prueba Hidrostática y Neumática de Cañerías y Equipos
Formulario:
Fecha: 8/05/2025 |  | Revisión: | 1 |  | N° de registro:
Cliente: | [5 empty] | Fecha:
Proyecto:
Estado final de Prueba |  | Aprobado |  | Rechazado |  | Tiempo de duración: |  | 10 Minutos
Responsables
Aclaración: |  |  | Aclaración: |  |  | Aclaración:
Firma: |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:
Registro Prueba Hidrostática y Neumática de Cañerías y Equipos
Formulario: |  | AR-4-ICUM-Q-P-Pr-9-F-1
Fecha: 8/05/2025 |  | Revisión: | 1 |  | N° de registro: | 0
Cliente: | YPF |  |  |  |  | Fecha: | 0
Proyecto: | Construcción Bateria+MTO BDT AR0NQOG314
Estado final de Prueba |  | Aprobado |  | Rechazado |  | Tiempo de duración:
Responsables
Aclaración: |  |  | Aclaración: |  |  | Aclaración:
Firma: |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:
4-FG-7111-CA11-BE
Línea:
Fecha:

## Registro de limpieza
REGISTRO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y SECADO O INHIBICIÓN
Procedimiento: |  | AR-4-ICUM-Q-P-Pr-12-F-1
Fecha: | 2025-01-13 | Revisión: | 0
Fecha de Informe: | [7 empty] | Hoja: 01 de 01
Obra: | ARORSOG314 |  |  | Proyecto: | Construccion Bateria + MTO BDT
N° de Plano: |  |  |  | N° de documento: |  |  | -L
N° de Línea/Paquetizado: | [5 empty] | Tramo N°: SP | 1, 2, 3 y 4
Entre Progresiva: | - |  |  | Progresiva: | -
Barrido del Agua | Pasaje |  |  | Tipo de Rascador |  | Observaciones
| N° | Fecha | Hora
Limpieza de la cañería | Pasaje |  |  | Tipo de Rascador |  | Observaciones
| N° | Fecha | Hora
| 1 | 2026-01-30 | 8:00 |  |  | Limpieza con aire 4 Kg/cm2
| 2 | 2026-01-30 | 8:30 |  |  | Limpieza con aire 4 Kg/cm2
Inhibición del Agua | Metanol-Grado de Pureza:
Tipo de Gas Inerte:
| Pasaje Gas-Metanol-Gas |  |  | Metanol | Tipo de Rascador | Datos de la Muestra
| N° | Fecha | Hora | Litros |  | Densidad | % en peso de la solución
Secado por Aire Deshidratado | Comienzo |  | Hora: |  | Final |  | Hora:
| Compresor Tipo y Marca: |  |  | Caudal |  | Presión de Trabajo:
Higrómetro/Metodo:
Punto de Rocío Entrada (°C)
| Pasaje |  |  | Tipo de Rascador |  |  | Observaciones
| N° | Fecha | Hora
Punto de Rocío Entrada (°C)
REALIZO |  |  | PECOM |  |  | CLIENTE YPF
Firma, Aclaración y Fecha |  |  | Firma, Aclaración y Fecha |  |  | Firma, Aclaración y Fecha