## Montaje de Bandeja(f2)
Verificación de Montaje Bandejas Portacables.
| AR-5-0338-Q-I-Pr-1-F-2 | Revisión: B
Fecha: / /
Obra N°:
Sistema: |  |  | Subsistema: |  | Tag: N/A
Plano: |  |  |  | Zona/Área/ubicación:
| Lista de Verificación |  |  | Control |  |  | Observaciones
|  |  |  | Si | No | N/A
1-Chequear que la soportería corresponde a típicos de montaje.
2-Verificar que todas las placas unión y accesorios se han colocado con sus correspondientes bulones
3-Verificar que la bulonería en soportes es la apropiada para el material de las bandejas.
4- Verificar que los cortes realizados no posean rebabas.
5-Chequear que la conexión a tierra se encuentra realizada según típico.
6-Verificar traza de bandeja según documento ingeniería.
7-Verificar sección de bandeja según documento ingeniería.
8- Confeccionar planos remarcados de acuerdo a instalación.
9-Otros
Observaciones:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-2 | [6 empty] | Hoja 1 de 1