## Megado de cables(f4)
Verificación y liberación de cables Instrumentos.
AR-5-0338-Q-I-Pr-1-F-4 |  | Revisión: B
Proyecto: | [6 empty] | Fecha:
Obra N° | [6 empty] | Contrato:
Sistema: |  | Subsistema: |  |  |  |  | Servicio:
Plano: |  |  |  | Zona/Área/ubicación:
Datos Cable
Tag |  | Formación | [5 empty] | Hoja
Desde - Hasta | [7 empty] | Documento
Instrumentos Utilizados
Tipo y Serie | [7 empty] | Vencimiento Calibración
Tipo y Serie | [7 empty] | Vencimiento Calibración
Verificación de Montaje
Lista de Verificación | [5 empty] | Control |  |  | Observaciones
[6 empty] | Si | No | N/A
1- Verificar que la Identificación es correcta en conductor y venas según documento de ingeniería.
2-Verificar que los Terminales se encuentran bien conectados
3-Verificar que se encuentra bien soportado en su ruteo.
4-Verificar que el conductor se encuentra relajado en todo su tendido
5-Verificar que los conductores se encuentran conectados según documento de Ingeniería.
6-Confeccionar planos remarcados de acuerdo a instalación.
Ensayo Resistencia de Aislación
Conductores | Conductor / Conductor |  | Conductor / Pantalla |  | Conductor / Armadura |  | Conductor / Shield |  | Continuidad | Voltaje ensayo
Fecha: |  |  | Fecha: | [5 empty] | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | SUPERVISOR DE PECOM | [5 empty] | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
Hoja 1 de 1