## Montaje de Inst(f5)
Verificación Montaje de Instrumentos.
AR-5-0338-Q-I-Pr-1-F-5 |  | Revisión: B
Proyecto: | [5 empty] | Fecha: / /
Obra N°: | [5 empty] | Contrato:
Sistema: |  | Subsistema: |  |  |  | Servicio:
Plano: |  |  |  | Zona/Área/ubicación:
Tag |  |  | P&ID |  |  |  |  | Equipo
Tipo |  |  | Línea |  | - |  |  | Planos y Documentos liberados
Lista de Verificación | [5 empty] | Control |  |  | Observaciones
[6 empty] | Si | No | N/A
1 | Ubicación según P&ID.
2 | Montaje según típico.
3 | Orientación correcta.
4 | Accesibilidad y visibilidad.
5 | Instrumento limpio y sin daños.
6 | Identificación del TAG correcta.
7 | Conexión a proceso correcta.
8 | Dirección de flujo correcta.
9 | Juntas y bridas en buen estado.
10 | Bulones y espárragos ajustados.
11 | Torque aplicado correctamente.
12 | Válvulas manuales operativas.
13 | Conexionado según ingeniería.
14 | Cables y venas identificados.
15 | Prensacables instalados y ajustados.
16 | Puesta a tierra conectada.
17 | Instrumento y soporte correctamente fijados.
18 | Soporte según típico, pintado y sin daños.
19 | Capilares y manifold correctamente instalados.
20 | Glicerina y etiqueta de calibración, si aplica.
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-5-0338-Q-I-Pr-1-F-5 | [7 empty] | Hoja 1 de 1