## Tomacorrientes(f11)
Tableros Tomacorrientes de Campo
AR-5.0338.Pr.42_F-11
Fecha: 21-04-2022 | Revisión: D
TAG : | [6 empty] | Sistema
Alimentación: | [6 empty] | Subistema
Ubicación: | [6 empty] | Documento
Equipo N° : | [6 empty] | Hoja 1 de 1
Grado Estanqueidad | IP/Nema |  | Clase Exposiva |  |  |  |  | División
Chequeo de Montaje
Verificar que el mismo se encuentra desenergizado y seguro | [5 empty] | Chequear que las entradas no usadas se encuentran cerradas
Chequear que el interior se encuentra montado según Típico de Montaje | [5 empty] | Chequear que los prensas se encuentran ,limpios,bien colocados y forman ohmega de condesnsación
Chequear que los selladores se encuentran cerrados | [5 empty] | Verificar que la tapa se encuentra Taggeada
Verificar que los Tomacorriente se encuentran , limpios , bien Fijados y Soportados | [5 empty] | Verificar que la PAT se encuentra colocada según Típico
Verificar que el mismo se encuentra bien Cerrado | [5 empty] | Chequear que se ha conectado según lo establecido por Planos
Se ha Respetado el Código de Colores de Los Conductores | [5 empty] | Se encuentran bien Identificados lo conductores
Realizar Planos Remarcados según conforme a Obra | [5 empty] | Confeccionar un listado de Defectos y Faltantes
Testeo de Campo
Con el tablero desvinculado de su futura Alimentación realizar el siguiente ensayo de Aislación
Megohmetro tipo y serie : | [7 empty] | Vencimiento de calibración:
Tensión de Prueba |  |  |  | V | Tiempo de Prueba |  |  |  |  | Seg
Fase R y Tierra | [5 empty] | Fase T y Tierra |  |  |  |  | Megaohms
Fase S y Tierra | [5 empty] | Neutro y Tierra
Observaciones:
Fecha: |  | Fecha: | [6 empty] | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM | [6 empty] | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-11 | [8 empty] | Hoja 1 de 1