## Bandeja(f12)
Registro de bandeja portacable
AR-5.0338.Pr.42_F-12
| Fecha: 21-04-2022 |  | Revisión: D
Proyecto: | [6 empty] | FECHA:
Obra N°: |  |  | Cliente: |  | Contrato:
Sistema: |  |  | Subsistema: |  | Servicio:
Plano: |  |  |  | P&ID:
Bandeja portacable
Denominación (TAG/Area/Tramo/Corte/sector):
| Tipo |  | Marca |  |  |  | Modelo
| Ancho |  | Ala |  |  |  | Tapa
| item | VERIFICACIÓN | [5 empty] | Si | No | N/A
| 1 | Verificar traza y alturas según documento del proyecto.
| 2 | Chequear que la soportería corresponde a típicos de montaje
| 3 | Verificar que todas las placas de unión se han colocado con sus correspondientes bulones
| 4 | Verificar que los accesorios se han colocado con sus correspondientes bulones
| 5 | Verificar que la bulonería este ajustada y sea la apropiada para el material de las bandejas
| 6 | Verificar que los cortes realizados no posean rebabas
| 7 | Chequear que la conexión a tierra se encuentra realizada de acuerdo a plano
| 8 | Verificar que el vano de bandeja esta realizado en función del ancho de ala de la misma
| 9 | Dibuje sobre los planos originales el estado final de la instalación.
| 10 | Verificar el correcto soporte de las tapas
Observaciones
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  | SUPERVISOR DE PECOM |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-12 |  |  |  |  | Hoja 1 de 1